IESNA:LM-63-2001

[TEST]

[TESTLAB] WAC LIGHTING PHOTOMETRIC LAB

[TESTDATE] 2010-11-24

[ISSUEDATE] 18-FEB-2001

[NEARFIELD]

[LAMPPOSITION] 0,0

[OTHER] EVERFINE

[MANUFAC] WAC LIGHTING

[LUMCAT] WTK-516

[LUMINAIRE] Track light

[LAMPCAT] MR16 GE NFL25D

[LAMP] MR16 GE NFL25D

TILT=NONE

1 709.8 1.000 19 1 1 2 0.000 0.000 0.000

1.000 1 49.1

0.0    5.0    10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   40.0   45.0

50.0   55.0   60.0   65.0   70.0   75.0   80.0   85.0   90.0

0.0

2157.0 1962.9 1437.2 853.5 398.0 192.1 108.2 44.7 25.1 15.9

11.6 8.4 7.0 5.8 4.5 2.8 1.2 0.0 0.0