IESNA:LM-63-2002

[TEST]

[TESTLAB] WAC LIGHTING PHOTOMETRIC LAB

[TESTDATE] 2010-11-18

[ISSUEDATE] 18-FEB-2001

[NEARFIELD]

[LAMPPOSITION] 0,0

[OTHER] EVERFINE GO1900 SYSTEM

[MANUFAC] WAC LIGHTING

[LUMCAT] WTK-516L

[LUMINAIRE]

[LAMP] MR16 FL36D PHILIPS

TILT=NONE

1 963.3 1.000 19 1 1 2 0.000 0.000 0.000

1.000 1 69.6

0.0    5.0    10.0   15.0   20.0   25.0   30.0   35.0   40.0   45.0

50.0   55.0   60.0   65.0   70.0   75.0   80.0   85.0   90.0

0.0

2232.8 2139.2 1873.1 1376.1 714.8 259.0 126.8 107.2 58.7 20.3

16.2 14.4 11.5 9.2 7.3 5.5 3.2 0.6 0.0